## 학교 공기순환기 점검표(학교보관용)
학교 공기순환기(기계환기설비) 점검표
학교명 |  | 배곧해솔중학교 |  |  | 점검일자 | 2023.7.27.
담당자 |  | 행정7급 김두레 |  |  | 전체설치교실수 | 66 | 점검교실수 | 66
설치현황 | 구분 | 설치유형 해당란에"1"표시 |  | 설치대수 | 설치년도 | 설치(제조사) 업체명 | 유지관리 업체명 | 비고
| 공기 순환기 | 바닥상치형 스탠드형 천장형 | ( ) ( ) ( 1 ) | 66 | 2019 | 은성화학 | 이노필터
구분 | 점검내용 |  |  |  |  | 점검결과 (해당란에"1"표시) |  | 비고
[6 empty] | 예 (이상없음) | 아니오 (이상있음)
공기 순환기 | ① | 공기순환기의 정상 작동 여부 |  |  |  | 1
| ② | 공기순환기 내/외부 청소상태 |  |  |  | 1
| ③ | 공기순환기 주요부품 설치 여부(프리필터-집진필터-열교환소자) |  |  |  | 1
프리필터 | ④ | 공기순환기 제조사에 제품 프리필터 수량 확인 |  |  |  | 1
| ⑤ | 프리필터 수량이 최초 설치와 동일하게 부착되어 있는지 확인 |  |  |  | 1 |  | 제조사확인수량/현재수량 (262개 / 262개)
| ⑥ | 프리필터 관리 상태(변색 및 오염 여부) |  |  |  | 1
| ⑦ | 프리필터 최근 교환일자 기재 | [5 empty] | (2023.7.27)
탈취필터 ※프리필터에 탈취기능이 있는 제품 제외 | ⑧ | 공기순환기 제조사에 제품 탈취필터 수량 확인 |  |  |  | 해당없음
| ⑨ | 탈취필터 수량이 최초 설치와 동일하게 부착되어 있는지 확인 |  |  |  | 해당없음
집진필터 | ⑩ | 공기순환기 제조사에 제품 집진필터 수량 확인 |  |  |  | 1
| ⑪ | 집진필터 수량이 최초 설치와 동일하게 부착되어 있는지 확인 |  |  |  | 1 |  | 제조사확인수량/현재수량 (131개 / 131개)
열교환 소자 | ⑫ | 열교환소자 최근 교환일자 기재 | [5 empty] | 2019년 설치하여 교환예정
| ⑬ | 공기순환기에서 열교환소자 분리하여 상태 확인 여부 |  |  |  | 1
| ⑭ | 열교환소자 관리 상태(변색 및 오염 여부 등) |  |  |  | 1
기타 | ⑮ | 필터교체 시 필터 시험성적서 등 확인 여부 |  |  |  | 1
| ⑯ | 공기정화설비 점검결과 홈페이지 공개(연 2회) 여부 |  |  |  | 1
조치결과 | ⑰ | 이상없음